Программа

Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад»

на 2017-2021 гг.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Коллектив Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад» |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно- целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Цели: -реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - снижение удельных величин потребления ДОУ топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования ДОУ, обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса; - снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек). Задачи: - снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад»; - существенное снижение потерь тепловой энергии; - Сформированный «энергосберегающий» тип мышления в коллективе. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -обеспечение надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации; - обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической энергии и воды на 3 %; - недопущение значительного роста расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы; - снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 15% по отношению к предыдущим периодам; - использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности; - сформированный «энергосберегающий» тип мышления в коллективе. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа рассчитана на 5 лет. Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия Программы реализуются на протяжении всего срока действия Программы |
| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 1 | Количество заключенных энергосервисных контрактов | шт. |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Экономия электроэнергии в натуральном выражении | Тыс. кВт |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Экономия холодной воды в натуральном выражении | М3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Экономия природного газа в натуральном выражении | М3 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Доля установленных приборов учета (воды, электроэнергии, природного газа) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 5 | Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие | % | 10 | 30 | 60 | 80 | 100 |
|  | 6 | Число обученных, ответственных за реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждения | Чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (Муниципальная программа Частинского муниципального района «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности Частинского муниципального района»; мероприятие 3.5 Модернизация систем освещения на основе эргоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости) |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |

1. Характеристика текущего состояния энергопотребления и энергоэффективности в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад»

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад», так как повышение эффективности использования энергоресурсов, при непрерывном росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых затрат на оплату ресурсов.

Теплоснабжение осуществляется от местной котельной по закрытой схеме, поставщик – МУП ЖКХ «Восход». Подача горячей воды на технологические и бытовые нужды осуществляется из электрических котлов, куда поступает холодная вода – питьевая из водопровода.

Электроснабжение обеспечивает ОАО «Пермская энергосбытовая компания». Электроэнергия используется на внутренние нужды и освещение. Технологическая характеристика организации приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Технологическая характеристика МБДОУ

«Центр развития ребенка – Ножовский детский сад»

| № п.п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение объекта (административное, учебное, медицинское, дошкольное и пр.) | дошкольное |
| 2. | Строительный объем здания | 5104 |
| 3. | Общая площадь | 1108 |
| 4. | Год постройки здания (ввода в эксплуатацию) | 1987 |
| 5. | Число измерителей для расчета потребления горячей и холодной воды в соответствии с приложением 3. СНиП 2.04.01-85*, факт,шт. | 140 детей 32 персонал |
| 6. | Число дней работы здания в год по каждому измерителю | 248 |
| 7. | Тип местных нагревательных приборов системы отопления | Радиаторы чугунные высотой 500 мм и регистры из стальных труб |
| 8. | Система теплоснабжения: открытая или закрытая | закрытая |
| 9. | Усредненная температура наружного воздуха в здании | 20 |
| 10. | Расчетная температура наружного воздуха | -35 |
| 11. | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | -6 |
| 12. | Продолжительность отопительного сезона, дней (часов) | 229 дней (5496 часов) |

Расчеты с энергоснабжающими организациями производятся на основании показателей по приборам учета электрической энергии, водоснабжения и теплоснабжения.

Структура основных видов потребления топливно-энергетических ресурсов МБДОУ «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад» представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Структура основных видов потребления топливно-энергетических ресурсов МБДОУ «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад»

| № п.п. | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы | Отклонение 2014г. к 2015г. | Темп роста 2014г./2015г.,% | Отклонение 2015г./ 2016г. | Темп роста 2015г./ 2016г.,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |
| 1. | Электрическая энергия | тыс.кВт | 46,28 | 42,9 | 42,5 | -3,38 | -0,07 | -0,4 | -0,0094 |
| 2. | Теплова энергия | Гкал | 276,00 | 304,00 | 267 | +28 | +10,14 | -37 | -0,12 |
| 3. | Водоснабжение | куб.м | 768,00 | 869,00 | 871 | +101 | +13,15 | +2 | +0,002 |
| 4. | Доля затрат на оплату энергетических ресурсов в стоимости произведенной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |

Из таблицы видно, что организация потребляет три вида энергоресурсов – электрическая, тепловая энергия и водоснабжение.

Анализ показал, что потребление электроэнергии в 2015 году сократилось на 3,38

( -0,07), расход  тепловой энергии увеличился на 28 (+10,14), расход воды   увеличился на 101 (+13,15). В 2016 году потребление электроэнергии сократилось 0,4 (-0,0094), расход тепловой энергии сократился на 37 (-0,12), расход воды увеличился на 2 (+0,002).

Рисунок 1. Динамика потребления ТЭР и воды организацией

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное  и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения  эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Рисунок 2 Динамика затрат на ТЭР и водоснабжение, тыс. руб.

Из диаграммы видно, что основные затраты приходятся на тепловую 496,8 тыс. руб. и электрическую 227,8 тыс. руб.

Расчетно-нормативный баланс составляется с целью оценки объема фактического потребления ТЭР и сравнением этого объема с нормативным поступлением ТЭР от энергоснабжающих организаций.

Баланс потребления ТЭР приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Баланс потребления ТЭР за 2015, 2016 г.г.

| № | Наименование | Ед. измерения | Нормативное потребление | Фактическое потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 1. | Тепловая энергия | Гкал | 290 | 290 | 304 | 267 |
| 2. | Электрическая энергия | тыс.кВт | 60000 | 42200 | 42880 | 42480 |
| 3. | Водоснабжение | куб.м | 820 | 820 | 869 | 871 |

Из таблицы видно, что наблюдается экономия энергоресурсов при эффективном использовании, распределении и потреблении тепловой, электрической энергии.

Нерациональное использование   воды приводят к потере до 1 %  воды.

Огромную роль в экономике энергоресурсов играет человеческий фактор. Энергорасточительный стереотип мышления, преобладающий в коллективе, является основной проблемой низкой энергоэффективности и снижения потребления ТЭРов. Поэтому необходимо сформировать у коллектива, детей и родителей (законных представителей) «энергосберегающий» тип мышления.

Программа «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад» должна обеспечить снижение потребления топливно - энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в деятельность организации предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов .

Реализация   программы   будет осуществляться   на основе   выполнения   мероприятий по основным направлениям, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

2. Приоритеты и цели Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад» в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, прогноз развития энергоэффективности и планируемые микроэкономические показатели по итогам реализации программы

Программа устанавливает цели и задачи повышения энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического развития Частинского муниципального района.

Основными целями данной программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Цель достигается решением ряда задач:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижение  удельных величин потребления ДОУ топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования ДОУ, обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса;

- снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);

Выполнение поставленных задач приведет к:

- снижению нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Ножовский  детский сад»;

- существенное снижение потерь тепловой энергии;

- Сформированный  «энергосберегающий» тип мышления в коллективе.

Программа должна создать максимально благоприятные условия для развития энергосбережения, результатом которых будет являться достижение оптимального уровня энергосбережения и энергоэффективности в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – Ножовский  детский сад».

3. Прогноз конечных результатов программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Ножовский  детский сад» на 2017-2021 гг.

К 2021 году реализация программы приведет к следующим показателям:

- обеспечение надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

- обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической энергии и воды на 3 %;

- недопущение значительного роста расходов на коммунальные услуги и энергетические  ресурсы;

- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 15% по отношению к предыдущим периодам;

- использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

- сформированный  «энергосберегающий» тип мышления в коллективе.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

4. Сроки реализации программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Ножовский  детский сад» на 2017-2021 гг.  в целом, этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей.

## Программа рассчитана на 5 лет.

## Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

5. Перечень мероприятий программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Ножовский  детский сад» на 2017-2021 гг.

Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к Программе.

6. Основные меры правового регулирования в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленные на достижение целей и конечных результатов программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад» на 2017-2021 гг., с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов.

Программа энергоресурсосбережения в Частинском муниципальном районе разработана на основе:

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Распоряжения Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-Р «Об утверждении плана мероприятий в области энергосбережения»;

- Постановления администрации Частинского муниципального района Пермского края № 308 от 30.07.2013 г. «Об утверждении перечня муниципальных программ Частинского муниципального района»;

- Постановления Администрации Частинского муниципального района Пермского края от 30.07.2013 г. № 309 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Частинского муниципального района»;

- Муниципальной программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности Частинского муниципального района», утвержденной постановлением Администрации Частинского муниципального района от 30.10.2013  № 447.

7. Организация управления и механизм реализации программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад» на 2017-2021 гг.

Управление Программой регламентируется приказом  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад», в котором назначаются ответственные лица за выполнение Программы  и мероприятий Программы. Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.

Приложение 1

Перечень мероприятий программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка – Ножовский детский сад» на 2017-2021 гг.

| № п/п/ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |
| 1. | Разработка плана на 2017 год по организации мероприятий экономии энергоресурсов | Заведующий МБДОУ Тетерина Н.В. | до 01.01.2017 | Определение необходимых мероприятий по повышению энергоэффективности |
| 2. | Провести инвентаризацию всех установленных приборов учета энергоресурсов и комплектующих | завхоз | до 01.01.2017 | Проведена инвентаризация всех установленных приборов учета энергоресурсов и комплектующих |
| 3. | Осуществлять соблюдение графика проверки приборов учета | завхоз | постоянно | Контроль за техническим состоянием приборов учета |
| 4. | Определение целевых показателей энергосбережения по организации и сравнение их с исходными данными | завхоз | постоянно | Снижение расходов на энергоресурсы |
| 5. | Осуществлять своевременную передачу данных показаний приборов учета в энергоснабжающие организации | завхоз | постоянно | Контроль за расходованием энергоресурсов |
| 6. | Осуществлять контроль за техническим состоянием технологического, холодильного оборудования, своевременно проводить ремонт технологического и иного оборудования | завхоз | постоянно | Снижение энергопотребления, сокращение расходов на энергоресурсы |
| 7. | Осуществлять своевременную замену и ремонт сантехники | завхоз | постоянно | Снижение потребления воды |
| 8. | Организация обучения Заведующего МБДОУ и ответственного за энергоэффективность, методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий (в рамках муниципальной программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности Частинского муниципального района») | Заведующий МБДОУ Тетрина Н.В. | 1раз в год | Повышение уровня осведомленности руководителя учреждения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и осознание необходимости их осуществления |
| 9. | Модернизация системы освещения на основе эргономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулировании е яркости освещения (в рамках муниципальной программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности Частинского муниципального района») | Заведующий МБДОУ Тетрина Н.В. | 2017-2021г.г. | Снижение энергопотребления, повышение надежности электроснабжения |
| Мониторинговые мероприятия |
| 10. | Анализ потребления энергоресурсов | Главный бухгалтер Соловьева Е.Н. | До 01.01.2017 До 01.01.2018 До 01.01.2019 До 01.01.2020 До 01.01.2021 | Снижение величины вложения финансовых средств на оплату энергоресурсов |
|  | Ежемесячный анализ расхода ТЭРов, выявление причин несоответствия с лимитом | Завхоз | До 10 числа ежемесячно | Снижение потребления энергоресурсов |
| Работа с сотрудниками |
| 11. | Издание приказа о назначении ответственного за энергосбережение в организации | Заведующий МБДОУ Тетерина Н.В. | До 01.01 ежегодно | Назначен ответственный за энергосбережение в организации |
| 12. | Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности | Заведующий МБДОУ Тетерина Н.В., завхоз | В течение года | Повышение уровня осведомленности сотрудников по вопросам энергосбережения |
| 13. | Проведение инструктажа с сотрудниками по контролю за расходованием электроэнергии, воды, своевременному отключению оборудования, компьютерной и иной техники | Завхоз | 1 раз в полгода | Снижения потребления ТЭР, формирование «энергосберегающего типа мышления» |
| 14. | Осуществление контроля за расходованием воды, газа, э/энергии, правильной эксплуатацией электроприборов | Заведующий МБДОУ Тетерина Н.В., | Постоянно | Снижение потребления ТЭР |
| 15. | Соблюдение графика светового режима в помещениях и на территории учреждения | Завхоз | Постоянно | Снижение потребления энергоресурсов |
| Работа с воспитанниками и родителями (законными представителями) |
| 16. | Оформление наглядно-информационных материалов для родителей по проблеме | Воспитатели | 1 раз в квартал | Повышение уровня осведомленности родителей в вопросах энергосбережения |
| 17. | Разработка и проведение комплекса мероприятий по формированию сознания необходимости экономии и бережливости у детей и родителей | Ст. воспитатели Ханжина Н.И., Дурышева О.Н. | До 01.10. ежегодно | Разработан комплекс мероприятий для детей и родителей по формированию «энергосберегающего» типа мышления |
| 18. | Размещение на сайте организации информации для родителей по организации работы по энергосбережению (план) | Ст. воспитатели Ханжина Н.И., Дурышева О.Н. | В соответствии с Планом обучения и разъяснительной работы среди детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) и их родителей (законных представителей) | Сформированный «энергосберегающий» тип мышления |

Приложение 2

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение показателя (2015г.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| 1.1 | Экономия электроэнергии | Тыс. кВт | 1,260 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| 1.2 | Экономия тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Экономия водопотребления | М3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации с учетом муниципального образования |
| 2.1 | Удельный расход воды на 1 чел. (с использованием приборов учета) | м.куб./чел. | 6,103 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2.2 | Удельный расход электрической энергии на 1 кв.м (с использованием приборов учета) | кВт/кв.м. | 36,937 | 36,8 | 36,5 | 36 | 36 | 36 |
| 2.3 | Удельный расход тепловой энергии на 1 чел. (с использованием приборов учета) | Гкал/чел. | 1,828 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2.4 | Доля объемов потребляемой воды с использованием приборов учета, в общем объеме потребления вода | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Доля объемов потребляемой электроэнергии с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Доля объемов потребляемой тепловой энергии с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |